## Sheet1
실험2-2 다시 | 2022-03-27
100mV | offset 0 | 1kHz | Noise 10^-1
Phase | V최소 | V최대 | V평균 | 편차
135 | 0.98 | 1.02 | 1 | 0.02
150 | 1.19 | 1.22 | 1.205 | 0.015
157.5 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 0.02
165 | 1.23 | 1.26 | 1.245 | 0.015
172.5 | 1.22 | 1.26 | 1.24 | 0.02
180 | 1.22 | 1.25 | 1.235 | 0.015
195 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 0.01
210 | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 0.02
100mV | offset 0 | 1kHz | Noise 10^-2
Phase | V최소 | V최대 | V평균
135 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.005
150 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.005
157.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.005
165 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.005
172.5 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.005
180 | 1.28 | 1.29 | 1.285 | 0.005
195 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.005
210 | 1.11 | 1.12 | 1.115 | 0.005
Hall Effect 실험 |  | 100mV | offset 0 | 1kHz | Phase 165
Offset 실험 |  | DC offset에 따른 gain의 변화
페이즈 170도, 최적의 조건이라고 가정
INPUT(mV) : |  | gain : | preamp 1 | lockin detector 2 |  | low pass amp 1
2080 |  | amplitude 1.04V |  | 1kHz | Noise 10^-2
offset(mV) | output(mV)
0 | 1320 | 0.63462
100 | 1330 | 0.63942
200 | 1350 | 0.64904
300 | 1370 | 0.65865
400 | 1380 | 0.66346
500 | 1390 | 0.66827
600 | 1410 | 0.67788
700 | 1420 | 0.68269
800 | 1440 | 0.69231
900 | 1460 | 0.70192
1000 | 1480 | 0.71154
1100 | 1500 | 0.72115
1.32
1.33
1.35
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.44
1.46
1.48
1.5